## 1 квартал 2016
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за I квартал (январь, февраль, март) 2016 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | 1 | 1 |  |  |  | 2
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" | [5 empty] | 0
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | [5 empty] | 0
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 1 квартал 2016 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Сыктывкар" | 0
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Монтаж концевой муфты
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие: (12.01.2016 Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-14 работниками ОАО "Сыктывкарский Водоканал". Несогласованные земляные работы | Ремонт. Монтаж 2-х соединительных высоковольтных муфт подрядной организацией.

## 2 квартал 2016
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за II квартал (апрель, май, июнь) 2016 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" |  |  |  | 1 |  | 1
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | 1 |  |  |  |  | 1
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 2 квартал 2016 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Воркута" | 0
"Аэропорт Воркута" | 0
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ ПС-ВМЗ - РП-Аэропорт 1 ввод
нарушение внешнего энергоснабжения | Аварийное отключение ТП "Дальняя"
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие

## 3 квартал 2016
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за III квартал (июль, август, сентябрь) 2016 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" | [5 empty] | 0
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | [5 empty] | 0
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 3 квартал 2016 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации

## 4 квартал 2016
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2016 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | [5 empty] | 0
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" | [5 empty] | 0
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | [5 empty] | 0
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 4 квартал 2016 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта
нарушение внешнего энергоснабжения
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие

## 12 месяцев 2016
Сведения о техническом состоянии сетей АО «Комиавиатранс»
Наименование сетевой организации | Территориальная принадлежность энергообъекта (филиала) | Количество аварийных ограничений (отключений) за 12 месяцев 2016 года
|  | неудовлетворитель-ное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений по филиалам
АО "Комиавиатранс" | г. Сыктывкар "Аэропорт Сыктывкар" | 1 | 1 |  |  |  | 2
| г. Ухта "Аэропорт Ухта" |  |  |  | 1 |  | 1
| г. Воркута "Аэропорт Воркута" | 1 |  |  |  |  | 1
| г. Печора "Аэропорт Печора" | [5 empty] | 0
| г. Усинск "Аэропорт Усинск" | [5 empty] | 0
| г. Инта "Аэропорт Инта" | [5 empty] | 0
| с. Усть-Цильма "Аэропорт Усть-Цильма" | [5 empty] | 0
Итого |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 12 месяцев 2016 год
филиал | Недоотпуск кВт.ч
"Аэропорт Сыктывкар" | 0
"Аэропорт Воркута" | 0
"Аэропорт Воркута" | 0
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Монтаж концевой муфты
Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ ПС-ВМЗ - РП-Аэропорт 1 ввод
нарушение внешнего энергоснабжения | Аварийное отключение ТП "Дальняя"
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации
посторонние воздействие: (12.01.2016 Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-14 работниками ОАО "Сыктывкарский Водоканал". Несогласованные земляные работы | Ремонт. Монтаж 2-х соединительных высоковольтных муфт подрядной организацией.
1